附件1

产品质量监督抽查不合格产品名单

| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产 单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明光源及灯具 | 广州朗鹏照明科技有限公司 | 广州朗鹏照明科技有限公司 | 广州市 | LED球泡 | 5W LED 220V 50Hz SY-5W.RR | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 2 | 照明光源及灯具 | 广州朗鹏照明科技有限公司 | 广州朗鹏照明科技有限公司 | 广州市 | 吸顶灯 | AC175-265V 50Hz 24W SYX-085 | 2023年 | 标记*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 3 | 照明光源及灯具 | 广州正统科技有限公司 | 广州正统科技有限公司 | 广州市 | 固定式灯具 | 12W 220V 50Hz ZT5800 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 4 | 照明光源及灯具 | 常州旭尔雅贸易有限公司 | 广州框凝眉电器有限公司 | 广州市 | LED射灯 | 12W 6000K AC111-265V 50/60Hz / | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、接地规定*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 5 | 照明光源及灯具 | 常州旭尔雅贸易有限公司 | 广州框凝眉电器有限公司 | 广州市 | LED射灯 | AC111-265V 50/60Hz 6000K 5W / | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 6 | 照明光源及灯具 | 江门市蓬江区佛照装饰材料商行 | 佛山电器照明股份有限公司 | 佛山市 | 七彩系列三防吸顶灯 | 12W 5700K 白色 220V～50Hz FSL306D235D2-DS12W-001 | 2022-03 | 标记* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 7 | 照明光源及灯具 | 中山市东升镇陆盛五金店 | 广东同昭光电科技有限公司 | 佛山市 | FD-LED-A70-E27-12W晨阳 | 6000K AC220～240V 50/60Hz E27 12W FD-LED-BPZ12A | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 8 | 照明光源及灯具 | 中山市黄圃镇源智亮灯饰经营部 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 佛山市 | 嵌入式灯具 | 220-240V～50/60Hz12W HS-LSMD-12C | 2022-11 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 9 | 照明光源及灯具 | 中山市南头镇信辉五金店 | 佛山市顺德区欧和照明电器有限公司 | 佛山市 | LED筒灯 | 3000K 220/230V～50Hz 5W OHLED-TD305 | 2019-02 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 10 | 照明光源及灯具 | 佛山市顺德区享域灯饰有限公司 | 佛山市顺德区享域灯饰有限公司 | 佛山市 | 可移式白炽灯具 | 220V～，50Hz，40W，0.18A，1xMAX40W XY-T1006 | / | 结构（含光生物危害)*、外部接线和内部接线*、防触电保护* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 11 | 照明光源及灯具 | 佛山市顺德区享域灯饰有限公司 | 佛山市顺德区享域灯饰有限公司 | 佛山市 | 可移式白炽灯具 | 220V～50Hz0.18A1xMAX40W XY-T812 | / | 结构（含光生物危害)*、外部接线和内部接线*、防触电保护* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 12 | 照明光源及灯具 | 中山市东凤镇益尔五金商行 | 佛山市倍尔特光电科技有限公司 | 佛山市 | LED超薄面板灯 | 220V-50Hz6000K0.45A48W BET-MBD-48A | 2021-08 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 13 | 照明光源及灯具 | 武汉韵亮商贸有限公司 | 佛山市南海科蒲尔电器有限公司 | 佛山市 | LED深防眩洗墙射灯 | AC220-240V～50/60Hz，12W（1×12WLED模块），0.2A，色温：4000K，Ra：≥90 KPE-8042 | 2023-08 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 14 | 照明光源及灯具 | 梅州市梅江区泰新灯饰店 | 广东顺德路易华登光电科技有限公司 | 佛山市 | LED轨道灯 | AC175-240V 50/60HZ LW-GLY030T | 2021-08 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 15 | 照明光源及灯具 | 梅州市梅江区永峰建材经营部 | 佛山市居之业五金电器有限公司 | 佛山市 | 投光灯 | 220V 100W IP66 / | 2023-05 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 16 | 照明光源及灯具 | 梅州市梅江区永峰建材经营部 | 佛山市居之业五金电器有限公司 | 佛山市 | 投光灯 | 220V 200W IP66 / | 2023-05 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 17 | 照明光源及灯具 | 河源市源城区鑫源通塑业建材经营部 | 广东福田电器有限公司 | 佛山市 | 固定式灯具 | 220V~/50Hz 28W FT-MXD28-YD02 炫丽三防灯黑边 | 2022-12 | 谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 18 | 照明光源及灯具 | 河源市源城区鑫源通塑业建材经营部 | 广东福田电器有限公司 | 佛山市 | 固定式灯具 | 220V~/50Hz 40W Ft-MXD40-YD02 炫丽三防灯黑边 | 2023-01 | 谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 19 | 照明光源及灯具 | 陆丰市东海煌明灯饰经营部 | 佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司 | 佛山市 | 嵌入式灯具 | 220V~/50Hz 3W(1X3W/LED模块) APL262-3C0B | / | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 20 | 照明光源及灯具 | 陆丰市城东恒元五金商行 | 佛山市顺德区勒流新国电器厂 | 佛山市 | LED超薄系列平板灯 | 26W 220V/50Hz 2600lm 6500K 80Ra PDLED26W(300×300) | 2022-05 | 标记*、结构（含光生物危害)*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 21 | 照明光源及灯具 | 汕尾市城区建信电器行 | 佛山市南海区达美灯饰照明有限公司 | 佛山市 | 固定式LED灯具 | 220V~50Hz 10W(1×10W/LED模块) DS42-10 | 2023-06-05 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 22 | 照明光源及灯具 | 汕尾市城区建信电器行 | 佛山市南海区达美灯饰照明有限公司 | 佛山市 | 固定式LED灯具 | 220V -240V~50/60Hz 20W(1×20W/LED模块) DS42-20 | 2023-04-18 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 23 | 照明光源及灯具 | 吕文盛 | 佛山市南海区东南灯饰照明有限公司 | 佛山市 | 3.5寸LED筒灯 | AC220V/50Hz 9W(18×0.5W/颗 LED模块） DN-TD-ZD-A026-9W | 2021-08 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 24 | 照明光源及灯具 | 郑爱君 | 佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司 | 佛山市 | 台灯 | 220V~50Hz MAX15W MT-125 | 2023-03 | 结构（含光生物危害)*、外部接线和内部接线*、防触电保护* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 25 | 照明光源及灯具 | 汕头市潮南区两英黄才雄百货商店 | 佛山市南海区东南灯饰照明有限公司 | 佛山市 | LED天花射灯 | 6W AC220V/50Hz DN-TH1605-COB | 2022-12 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 26 | 照明光源及灯具 | 东莞市长安美都灯饰店 | 佛山市倍尔特光电科技有限公司 | 佛山市 | LED卧室吸顶灯（分段变光） | 60W 220-240V~ 50/60Hz 510mA XDD-60W | 2021 | 标记*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 27 | 照明光源及灯具 | 东莞市长安秀晨五金电器商行 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 佛山市 | 筒灯 | 220-240V～50/60Hz 7W 6000K YT-5-2.5A | 2022-09-30 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 28 | 照明光源及灯具 | 东莞市长安秀晨五金电器商行 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 佛山市 | LED筒灯 | 220-240V～50/60Hz 10W 4000K YT-5-3A COB | 2022-10-30 | 骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 29 | 照明光源及灯具 | 东莞市虎门吉丽灯饰店 | 佛山市浩华光电科技有限公司 | 佛山市 | 嵌入式LED灯具 | 86系列4寸筒灯 220-240V～ 50/60Hz 12W 白光 HY-TD02-12B | 2023-05 | 结构、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 30 | 照明光源及灯具 | 东莞市虎门耀萤灯饰店 | 佛山市慧发光照明科技有限公司 | 佛山市 | 筒灯 | 220-240V～ 50/60Hz 6000K 7W 砂白+黑 H1-2.5寸 | 2023-05-16 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 31 | 照明光源及灯具 | 东莞市虎门耀萤灯饰店 | 佛山市慧发光照明科技有限公司 | 佛山市 | LED筒灯 | 220-240V～ 50/60Hz 10W 4000K 砂白+黑 H1-3寸 | 2023-05-16 | 爬电距离和电气间隙*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 32 | 照明光源及灯具 | 东莞市虎门米观五金灯饰店 | 佛山市福之照照明电器科技有限公司 | 佛山市 | 福星系列超薄直发光平面灯 | 220-240V～ 50/60Hz 80W 6500K XHPZT-80W | 2023 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 33 | 照明光源及灯具 | 东莞市维煌五金建材有限公司 | 佛山市新倍特照明有限公司 | 佛山市 | 明月系列LED筒灯 | 6W 220V~ /50Hz 0.06A 三色变光 BET06A | 2022-12 | 标记* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 34 | 照明光源及灯具 | 东莞市祈发照明五金有限公司 | 广东志承电器有限公司 | 佛山市 | 志承LED超薄透镜平板灯-18W | 220V~ 50Hz 18W 6500K ZC-DP-18W | 2022 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 35 | 照明光源及灯具 | 东莞市祈发照明五金有限公司 | 广东志承电器有限公司 | 佛山市 | 志承LED超薄透镜平板灯-30W | 220V~ 50Hz 30W 6500K 星光系列 ZC-DP-30W | 2022 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 36 | 照明光源及灯具 | 广州市增城实干经营部 | 佛山市顺德区金哥普科技有限公司 | 佛山市 | led筒灯 | 220-240V~50/60Hz7W白光 明亮系列3.5寸 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 37 | 照明光源及灯具 | 广州市增城炎日装饰材料经营部 | 佛山市航动照明科技有限公司 | 佛山市 | 嵌入式灯具 | AC220-240V50/60Hz0.45A80W6500K / | / | 标记*、接地规定*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 38 | 照明光源及灯具 | 阳江市江城区华亮电子产品销售部 | 佛山市护目宝照明电器有限公司 | 佛山市 | 台灯（白炽灯类） | MAX40W 0.18A 220V～ HMB-1021（工厂型号980） | / | 结构（含光生物危害)*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 39 | 照明光源及灯具 | 阳江市源星五金交电有限公司 | 广东顺德路易华登光电科技有限公司均安分公司 | 佛山市 | 嵌入式LED筒灯 | 6000K 4C 220V-50Hz 0.6 18W（25×1W/LED Module）） LW-D600 /6” | 2022-06 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 40 | 照明光源及灯具 | 阳江市源星五金交电有限公司 | 广东顺德路易华登光电科技有限公司均安分公司 | 佛山市 | 嵌入式LED筒灯 | 6000K 4D 220V-50Hz 0.6 12W（17×1W/LED Module）） LW-D400 /4” | 2022-11 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 41 | 照明光源及灯具 | 阳西县晶晶卫浴店 | 广东顺德秋福照明科技有限公司 | 佛山市 | 嵌入式灯具（LED筒灯） | 220V-50Hz 7W（7×1W LED Module） 520mA 0.86 QF-7W | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 42 | 照明光源及灯具 | 阳西县晶晶卫浴店 | 广东顺德秋福照明科技有限公司 | 佛山市 | 小白柱泡系列（小白球泡） | 10W 23-A 180V~260V 50Hz E27 / | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 43 | 照明光源及灯具 | 湛江市霞山区风格装饰总汇部 | 佛山市豪旺照明电器有限公司 | 佛山市 | 嵌入式LED灯具 | 300×300 30W 6500K 50/60Hz 0.24A 140V-265V 0.65 FSHW-02 | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 44 | 照明光源及灯具 | 湛江市霞山区风格装饰总汇部 | 佛山市豪旺照明电器有限公司 | 佛山市 | 嵌入式LED灯具 | 300×600 50W 6500K 50/60Hz 0.48A 100V-265V 0.65 FSHW-40 | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 45 | 照明光源及灯具 | 惠州市升隆光电子科技有限公司 | 佛山市淳杰照明电器有限公司 | 佛山市 | 嵌入式灯具 | 5W 220V-240V～50/60Hz 0.03A CJ-TCOB-5A | 2022-04 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 46 | 照明光源及灯具 | 惠州市仲恺高新区陈江鑫惠业五金灯饰店 | 佛山市淳杰照明电器有限公司 | 佛山市 | 嵌入式灯具 | 6W 220-240V～50/60Hz 0.03A CJ-LSMD-6A | 2023-05 | 爬电距离和电气间隙*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 47 | 照明光源及灯具 | 深圳市龙华区广联发五金电器商店 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 佛山市 | LED面板灯 | 24WAC176-264V6000K GP-MB3D3(300×300) | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 48 | 照明光源及灯具 | 深圳市大鹏新区金鹏灯饰店 | 佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司 | 佛山市 | 固定式灯具 | 220V~/50Hz0.11A12W3000K HL20058B-12COB | / | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 49 | 照明光源及灯具 | 佛山市禅城区达航峰五金商行 | 佛山市文卓照明有限公司 | 佛山市 | 嵌入式灯具（LED面板灯） | 24W AC200-240V~50Hz WZ-2303A | 2023-04 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 50 | 照明光源及灯具 | 佛山市禅城区达航峰五金商行 | 佛山市文卓照明有限公司 | 佛山市 | 嵌入式灯具（LED面板灯） | 36W AC200-240V 50Hz WZ-2306A | 2023-04 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 51 | 照明光源及灯具 | 佛山市禅城区华冠灯饰店 | 佛山市顺德区欧雅仕照明电器有限公司 | 佛山市 | 台灯 | MAX25W 220V~50Hz MT-317 | 2019 | 标记*、结构（含光生物危害)*、外部接线和内部接线*、防触电保护* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 52 | 照明光源及灯具 | 佛山市南海区粤明佳五金电器经营部 | 佛山市昌森照明电气有限公司 | 佛山市 | 固定式LED灯具（吸顶式） | 80W（60×1.5W/LED模块）220-240V~ 50/60Hz CSJG-XDD-80W1 | 2022 | 结构（含光生物危害)*、接地规定*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 53 | 照明光源及灯具 | 端州区建成五金材料商行 | 佛山市顺德区金哥普科技有限公司 | 佛山市 | 客厅灯 | 180W 100-265V/50Hz XG-921 | 2023-07 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 54 | 照明光源及灯具 | 端州区岭南五金电器经营部 | 佛山市顺德区金哥普科技有限公司 | 佛山市 | Led筒灯 | 5W 220-240V~50/60Hz 幻影系列2.5寸/3寸 | 2023 | 标记*、结构（含光生物危害)*、接地规定*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 55 | 照明光源及灯具 | 高要区白土镇悦美居装饰材料商行 | 佛山市佛普照明有限公司 | 佛山市 | LED平板吸顶灯具 | 32W（16×2）220V~50Hz FP-418418 | / | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 56 | 照明光源及灯具 | 端州区华星灯饰商行 | 广东顺德路易华登光电科技有限公司 | 佛山市 | 天成系列2代超薄筒灯 | 8W（16×1W/LED模块）220V-50Hz LW-SL300 | 2022-03 | 标记*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 57 | 照明光源及灯具 | 四会市景信五金经营部 | 佛山市雷迈照明有限公司 | 佛山市 | LED筒灯 | 9W220V~50Hz LM-6-3509 | 2022-03 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 58 | 照明光源及灯具 | 四会市合升灯饰商行 | 佛山市顺德欧奇胜科技有限公司 | 佛山市 | LED雷达感应球泡 | 10W6500K A-808 | 2022-10 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 59 | 照明光源及灯具 | 高新区鑫琪祥灯饰商行 | 佛山市雷迈照明有限公司 | 佛山市 | LED筒灯 | 12W6000K220V~50Hz LM-6-4012 | 2023-06 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 60 | 照明光源及灯具 | 珠海市香洲煜华灵煌灯饰商行 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 佛山市 | 嵌入式灯具 | 24W{2x（24x0.5W/LED Module）} HS-LSMD-2X12 | 2019-12 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 61 | 照明光源及灯具 | 珠海市香洲星威灯饰商行 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 佛山市 | LED面板灯 | 36W A60X30 JL-2053636021 | 2022-12 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 62 | 照明光源及灯具 | 珠海市香洲宇豪灯饰行 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 佛山市 | 固定式导轨灯 | 20W（1X20W/LED Module） HS-4036C20 | 2023-03 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 63 | 照明光源及灯具 | 珠海市香洲日怡升照明器材批发部 | 佛山市福之照照明电器科技有限公司 | 佛山市 | LED铁艺灯 | 72W XHTYF-72W | 2022 | 爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 64 | 照明光源及灯具 | 珠海市香洲恒俊达建材商行 | 广东佛普照明有限公司 | 佛山市 | 导光式LED平板灯 | 40W PH-6060 | 2023-05-16 | 接地规定*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 65 | 照明光源及灯具 | 珠海市香洲恒俊达建材商行 | 广东佛普照明有限公司 | 佛山市 | 导光式LED平板灯 | 30W PH-3060 | 2023-06-09 | 接地规定*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 66 | 照明光源及灯具 | 清远市清城区立大灯饰店 | 佛山市美虹日光智能照明科技有限公司 | 佛山市 | LED球泡 | 10W 6500K TS-LTQP10W | 2021 | 机械强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 67 | 照明光源及灯具 | 清远市清新区太和镇创辉煌灯饰店 | 佛山市航动照明科技有限公司 | 佛山市 | 嵌入式LED灯具 | 68W 6500K / | / | 标记*、接地规定*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 68 | 照明光源及灯具 | 浈江区光明电器批发部 | 佛山市顺德区东弘雅照明有限公司 | 佛山市 | 可移式LED灯具 | 8W（20×0.4W/颗LED） DH-8032 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、外部接线和内部接线*、防触电保护* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 69 | 照明光源及灯具 | 浈江区光明电器批发部 | 佛山市顺德区东弘雅照明有限公司 | 佛山市 | 可移式LED灯具 | 5W（20×0.25W/颗LED） DH-5075 | / | 标记*、结构（含光生物危害)* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 70 | 照明光源及灯具 | 浈江区佳佳兴五金灯饰批发部 | 佛山市顺德区众一电器制造有限公司 | 佛山市 | 2.5寸筒灯 | 5W ZY-TD5W | 2019 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 71 | 照明光源及灯具 | 汕头市潮南区两英黄才雄百货商店 | 广东福田电器有限公司 | 佛山市 | LED一体化筒灯 | 5W 220V~50Hz FT-KS-2505 | 2022 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 72 | 照明光源及灯具 | 中山市品靓灯饰有限公司 | 佛山捷派电器有限公司 | 佛山市 | LED平板灯 | AC180-260V 50/60Hz 300*300 25W MBD-172 | 2023.4 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 抖音 |  |
| 73 | 照明光源及灯具 | 南京芭薇电子有限公司 | 佛山市明雪照明有限公司 | 佛山市 | 裙舞系列LED | AC220V 50Hz 3W / | 2023.09-01 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 74 | 照明光源及灯具 | 南京芭薇电子有限公司 | 佛山市明雪照明有限公司 | 佛山市 | 裙舞系列LED | AC220V 50Hz 5W / | 2023.09-04 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 75 | 照明光源及灯具 | 佛山市首胜建材科技有限公司 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 佛山市 | 嵌入式LED灯具（LED筒灯） | 220-240~50/60Hz 10W（20X0.5W/LED模块）0.050A 6000K LP-J3001A超薄款 | 2023-04-26 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 76 | 照明光源及灯具 | 广州信洁隆商贸有限公司 | 佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司 | 佛山市 | 台灯 | 220V~/50Hz MAX15W GD-2071 | / | 结构（含光生物危害)*、外部接线和内部接线*、防触电保护* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 77 | 照明光源及灯具 | 东莞市维煌五金建材有限公司 | 东莞市佳家亮照明电器有限公司 | 东莞市 | 鳍片球泡 | 50W AC220V 鑫电 6500K 110Lm/W | 2023-01 | 标志*、意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 78 | 照明光源及灯具 | 东莞市厚街全泰电线电缆批发商行 | 广东省东莞市佳家亮照明电器有限公司 | 东莞市 | LED投光灯 | 50W 220-240V 50/60Hz IP66 | 2022-05 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 79 | 照明光源及灯具 | 佛山市从飞建筑材料有限公司 | 惠州市超频三光电科技有限公司 | 惠州市 | 超能星LED投光灯 | 30W（36×1W/LED模组）220-240V~50Hz TG-CNX-0030-E01B | 2022-03-18 | 标记*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 80 | 照明光源及灯具 | 佛山市从飞建筑材料有限公司 | 惠州市超频三光电科技有限公司 | 惠州市 | 超能星LED投光灯 | 50W（72×1W/LED模组） 220-240V~50Hz TG-CNX-0050-E01B | 2022-06-18 | 标记*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 81 | 照明光源及灯具 | 江门市蓬江区恒达电器行 | 广东岩羊照明有限公司 | 江门市 | 90系列LED投光灯 | 220-240V 50/60Hz 6500K 50W 白光 KD-F50W-57 | 2023 | 标记*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 82 | 照明光源及灯具 | 江门市蓬江区恒达电器行 | 江门市一创电气有限公司 | 江门市 | LED筒灯李白系列 | 9W 220V 50/60Hz 900Lm 6000K AC165-265V | 2022 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 83 | 照明光源及灯具 | 鹤山市沙坪嘉唯灯具店 | 江门市菲克照明有限公司 | 江门市 | 嵌入式灯具（LED平板灯） | 300x300mm 28W 6500K AC220V/50Hz PBD-3030 | 2023 | 标记*、结构（含光生物危害)*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 84 | 照明光源及灯具 | 江门市良诚贸易有限公司 | 江门市天之蓝照明有限公司 | 江门市 | LED铁艺三防吸顶灯 | 220-240V～50/60Hz～40W 6500K 370x58mm BL-XDD40A | 2023-04 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 85 | 照明光源及灯具 | 江门市良诚贸易有限公司 | 江门市天之蓝照明有限公司 | 江门市 | LED吸顶灯 | 220-240V～50/60Hz～30W 6500K BL-XD30W-1.5A | 2023-03 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 86 | 照明光源及灯具 | 中山市黄圃镇中胜灯饰店 | 广东江门星发现照明有限公司 | 江门市 | 青春S9-02系列 | AC-220V 50/60Hz 4000K XFX-Y1809-30W | 2023-05 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 87 | 照明光源及灯具 | 梅州市梅县区明鑫灯具经营部 | 广东捷皓光电科技有限公司 | 江门市 | LED筒灯 | 220V~ 50Hz 20W T3618 | 2023-06 | 标记*、结构、爬电距离和电气间隙* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 88 | 照明光源及灯具 | 河源市源城区固品五金灯饰商行 | 广东佐曼科技有限公司 | 江门市 | 6代投光灯 | 220V 200W IP65 YMTGD6-200 | 2023-07 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 89 | 照明光源及灯具 | 肖壮光 | 江门市新朗照明电器有限公司 | 江门市 | T5 LED支架 | 12W 220V~/50Hz KL-12L | 2021-05-04/MK20210504 | 骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 90 | 照明光源及灯具 | 肖壮光 | 江门市新朗照明电器有限公司 | 江门市 | T5 LED 支架 | 18W 220V ~/50Hz KL-18L | 2021-05-26/MK20210526 | 骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 91 | 照明光源及灯具 | 潮州市潮安区古巷镇权业五金门市 | 江门市曼森电器科技有限公司 | 江门市 | LED钻石系列球泡 | 165-265V 50/60Hz QPXB-5W | 2023-03-06 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 92 | 照明光源及灯具 | 汕头市达丰豪贸易有限公司 | 广东岩羊照明有限公司 | 江门市 | 嵌入式LED灯具 | 220-240V~50/60Hz 12W（12×1W/LED模块） YY-TD-12A | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 93 | 照明光源及灯具 | 东莞市美灯通照明电器有限公司 | 江门市森丰照明科技有限公司 | 江门市 | 防水LED面板灯 | 180-260V~50Hz 20W 白色6500K KL-MTD3030-20（Ⅱ代） | 2023 | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 94 | 照明光源及灯具 | 广州市恩东照明科技有限公司 | 江门市想天照明科技有限公司 | 江门市 | LED射灯 | 220V 50Hz AC 12W IP54 3500K SQ11202 | 2023-05-13 | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 95 | 照明光源及灯具 | 江门市卓越照明科技有限公司 | 江门市卓越照明科技有限公司 | 江门市 | 嵌入式LED灯具 | 220V~ 50Hz 0.214A 24W（24x1.5W/LED模块） ZY-MQ3030-24-1 | 2023-10 | 标记* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 96 | 照明光源及灯具 | 深圳市宝安区松岗众和兴五金店 | 江门市森丰照明有限公司 | 江门市 | LED洗墙灯 | 12W 4000K 220V~50/60Hz SD08-12 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 97 | 照明光源及灯具 | 惠州市开元名品汇软装设计工程有限公司 | 江门市想天照明科技有限公司 | 江门市 | LED射灯 | 12W 220V50Hz AC SQ11201 | 2023-06-28 | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 98 | 照明光源及灯具 | 惠州市惠城区粤创灯饰经营部 | 广东三志照明有限公司 | 江门市 | 固定式LED导轨灯 | 5W 220V-240V~ 50/60Hz 140mA SZH101-5W | 2018 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 99 | 照明光源及灯具 | 佛山市禅城区鑫烽华五金电器经营部 | 江门市森丰照明有限公司 | 江门市 | LED筒灯 双线银 变光 | 5W（14×1W/LED模块）220V-50/60Hz TD06-5S Ⅱ代 | / | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 100 | 照明光源及灯具 | 深圳市金雨莱灯饰照明有限公司 | 江门市任远照明电器有限公司 | 江门市 | 嵌入式灯具 | 5W 220-240V~ 50/60Hz RY-D8005 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 101 | 照明光源及灯具 | 深圳市金雨莱灯饰照明有限公司 | 江门市任远照明电器有限公司 | 江门市 | 嵌入式灯具 | 7W 220-240V~50/60Hz GMSD-D1309 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 102 | 照明光源及灯具 | 中山市格澜灯饰有限公司 | 江门市明新达灯饰照明有限公司 | 江门市 | LED大功率天花灯 | 220V 50Hz 3W SD115 | 2023-10-02 | 标记*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 103 | 照明光源及灯具 | 广东杰澜斯照明科技有限公司 | 江门市照贝通照明电器有限公司 | 江门市 | LED平板灯 | 38W AC220-240V 6400K ZBT-DPLED38 | 2023-09 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 104 | 照明光源及灯具 | 深圳市爱耐特宝科技有限公司 | 江门市博悦照明有限公司 | 江门市 | 节能LED灯泡 | 220V~50Hz 9W 6500K ANT-XBE09 | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 105 | 照明光源及灯具 | 深圳市爱耐特宝科技有限公司 | 江门市博悦照明有限公司 | 江门市 | 节能LED灯泡 | E27 6500K 220V-50Hz 6W ANT-XBE09 | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 106 | 照明光源及灯具 | 江门极点照明科技有限公司 | 江门极点照明科技有限公司 | 江门市 | 嵌入式LED灯具 | 220~240V 50/60Hz 5W(1X5W/LED模块） HEEP-TH-E0231 | / | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 阿里巴巴 |  |
| 107 | 照明光源及灯具 | 江门市星火灯饰有限公司 | 江门市星火灯饰有限公司 | 江门市 | 灯具 | / 8107/350圆 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 108 | 照明光源及灯具 | 江门温唯光电科技有限公司 | 江门市海豚电器有限公司 | 江门市 | LED三防吸顶灯 | 20W 220-240V50/6 SYX-910 | / | 标记*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 109 | 照明光源及灯具 | 江门温唯光电科技有限公司 | 江门市海豚电器有限公司 | 江门市 | 明装筒灯 | 220-240/50Hz 9W（18x0.5W/LED模块）6000K 0.04A SYD-903 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 110 | 照明光源及灯具 | 新会区会城富皇灯饰店 | 朗德万斯照明科技（深圳）有限公司 | 深圳市 | LED厨卫灯0306 | 220V～50Hz 24W 300x600x30mm 6500K LTDPL0011 | / | 接地规定* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 111 | 照明光源及灯具 | 深圳聚宝建材有限公司 | 深圳市伊凯优电子商务有限公司 | 深圳市 | 嵌入式LED灯具 | 220V～，50Hz，0.03A，功率因数：0.9，7W（1×7W/LED模块），色温：4000K ZY-027 | / | 外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 112 | 照明光源及灯具 | 深圳市夏一灯饰照明有限公司 | 深圳市夏一灯饰照明有限公司 | 深圳市 | 家装灯具 | 圆26cm，24W，220V R10091D | 2023-09 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 113 | 照明光源及灯具 | 深圳市夏一灯饰照明有限公司 | 深圳市夏一灯饰照明有限公司 | 深圳市 | 木元素走廊过道玄关灯 | 圆30cm，18W，220V Y10062 | / | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 114 | 照明光源及灯具 | 大埔县湖寮镇星耀灯饰店 | 深圳市西电照明科技有限公司 | 深圳市 | LED轨道灯 | AC175-240V 50/60HZ 20W CE-GLY020T | 2021-04 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 115 | 照明光源及灯具 | 汕头市潮阳区棉城第二供销合作社金环灯饰城 | 深圳市志亮照明电器有限公司 | 深圳市 | LED球 悦享系列 | 7W 220V-50/60Hz ZL002007W | XLY-0517 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 116 | 照明光源及灯具 | 汕头市潮阳区谷饶陈奕芬五金店 | 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 | 深圳市 | LED三防吸顶灯 | 20W 220V/50Hz KM-SF0103 | 2022-01-04 | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 117 | 照明光源及灯具 | 广州市白云区新市穗康灯饰经营部 | 深圳市日锋电子有限公司 | 深圳市 | LED雷达感应球泡灯 | 220V~/50Hz 8W 6500K BB508LW | 2022 | 机械强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 118 | 照明光源及灯具 | 广州市恒凰五金有限公司 | 深圳市康宇芯科技有限公司 | 深圳市 | LED雷达感应灯泡 | 220V~/50Hz12W6500K K512LW | / | 机械强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 119 | 照明光源及灯具 | 深圳市龙华区广联发五金电器商店 | 深圳市川科电器有限公司 | 深圳市 | LED微波感应球泡 | AC110~250V50/60Hz5W6500K日光色 W-15LB | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 120 | 照明光源及灯具 | 珠海市斗门区井岸镇亿达五金灯饰装修部 | 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 | 深圳市 | LED投光灯 | 100W 6000K IP66 FL103 | 2022 | 谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 121 | 照明光源及灯具 | 深圳市品鲸馆艺术照明有限公司 | 深圳市品鲸馆艺术照明有限公司 | 深圳市 | 欧司朗款 | AC220V 12W PJ-307 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、接地规定* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 抖音 |  |
| 122 | 照明光源及灯具 | 深圳市品鲸馆艺术照明有限公司 | 深圳市品鲸馆艺术照明有限公司 | 深圳市 | LED灯盘 | 220V-50Hz 30W PJG027 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 抖音 |  |
| 123 | 照明光源及灯具 | 中山市欧地照明电器有限公司 | 深圳市旺晶照明有限公司 | 深圳市 | 固定式LED灯具 | 220-240V~ 50Hz 3.15A 130W WJ-1200 | / | 标记* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 124 | 照明光源及灯具 | 深圳市第二空间照明有限公司 | 深圳市第二空间照明有限公司 | 深圳市 | 嵌入式LED灯具 | 3W(6X0.5W/LED Module) 220V-240V 50/60Hz 筒灯yl-090 | 2023-07 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 125 | 照明光源及灯具 | 深圳市第二空间照明有限公司 | 深圳市第二空间照明有限公司 | 深圳市 | 嵌入式LED灯具 | 220V-240V 50/60Hz 0.01A 7W（14x0.5W/LEDModule） 筒灯yl-092 | 2023-07 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 126 | 照明光源及灯具 | 深圳市光渡照明有限公司 | 深圳市光渡照明有限公司 | 深圳市 | 固定式灯具（吸顶灯） | 220V-50Hz 12W-120W / | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 127 | 照明光源及灯具 | 深圳市木灯生活照明有限公司 | 深圳市光渡照明有限公司 | 深圳市 | 固定式灯具 (吸顶灯) | 12W-120W 220V-50Hz / | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 128 | 照明光源及灯具 | 中山光年电子商务有限公司 | 深圳市金雨莱灯饰照明有限公司 | 深圳市 | 三防吸顶灯 | 20W JYL-D005 | / | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 129 | 照明光源及灯具 | 中山光年电子商务有限公司 | 深圳市金雨莱灯饰照明有限公司 | 深圳市 | 大功率LED球泡 | AC220V 50/60Hz 40W 白光 JYL-DGL01 | / | 意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 130 | 照明光源及灯具 | 深圳市东信灯饰灯具有限公司 | 深圳市东信灯饰灯具有限公司 | 深圳市 | 现代家居照明 | 220V-50Hz / | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 131 | 照明光源及灯具 | 深圳市伊丽欧灯饰有限公司 | 深圳市伊丽欧灯饰有限公司 | 深圳市 | LED吸顶灯 | 220V~50Hz 8W-160W 移动式或固定式 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 132 | 照明光源及灯具 | 深圳市华天启科技有限公司 | 深圳市蓝禾照明有限公司 | 深圳市 | 小禾炫彩智能LED筒灯 | 3W AC220V （3000K-6000K）+RGB 50Hz DC8AC3 | / | 标记* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 133 | 照明光源及灯具 | 深圳市华天启科技有限公司 | 深圳市蓝禾照明有限公司 | 深圳市 | 小禾炫彩智能LED筒灯 | 5W AC220V （3000K-6000K）+RGB 50Hz DC8AC3 | / | 标记* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 134 | 照明光源及灯具 | 深圳市国利亚照明灯饰有限公司 | 深圳市国利亚照明灯饰有限公司 | 深圳市 | LED超亮灯泡 | 3W 6500K AC220V 50Hz LED-SPZS220/1级-E27 | / | 机械强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 淘宝 |  |
| 135 | 照明光源及灯具 | 深圳市国利亚照明灯饰有限公司 | 深圳市国利亚照明灯饰有限公司 | 深圳市 | LED超亮灯泡 | AC220V 50Hz E27 6500K 5W LED-SPZS220/1级-E27 | / | 机械强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 淘宝 |  |
| 136 | 照明光源及灯具 | 深圳市尚仕达科技有限公司 | 深圳市尚仕达科技有限公司 | 深圳市 | 嵌入式LED灯具 | 220V 50Hz 5W 0.025A TH-102 | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 137 | 照明光源及灯具 | 深圳市名可名照明有限公司 | 深圳市名可名照明有限公司 | 深圳市 | 球泡 | E27 AC220V 25W 50/60Hz YYG-DP24AV | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 138 | 照明光源及灯具 | 深圳市蓝铂灯饰有限公司 | 深圳市蓝铂灯饰有限公司 | 深圳市 | 高富帅球泡 | AC220V 50Hz 6500K 20W / | 2023-07 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 139 | 照明光源及灯具 | 深圳市恒大光电科技有限公司 | 深圳市恒大光电科技有限公司 | 深圳市 | LED高显灯泡 | AC220V/50Hz 5W / | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 140 | 照明光源及灯具 | 深圳市恒大光电科技有限公司 | 深圳市恒大光电科技有限公司 | 深圳市 | LED高显灯泡 | AC220V/50Hz 12W / | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 141 | 照明光源及灯具 | 一束光照明光电（深圳）有限公司 | 一束光照明光电（深圳）有限公司 | 深圳市 | LED筒射灯 | 85-265V 50/60Hz 3W YSG/610 | 2023年9月23日 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 142 | 照明光源及灯具 | 一束光照明光电（深圳）有限公司 | 一束光照明光电（深圳）有限公司 | 深圳市 | LED筒射灯 | 85-265V 50/60Hz 5W YSG/601 | 2023年9月27日 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 143 | 照明光源及灯具 | 一束光照明光电（深圳）有限公司 | 一束光照明光电（深圳）有限公司 | 深圳市 | LED筒射灯 | 85-265V 50/60Hz 5W YSG/611 | 2023年10月04日 | 爬电距离和电气间隙*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 144 | 照明光源及灯具 | 深圳市阿木尔灯饰有限公司 | 深圳市阿木尔灯饰有限公司 | 深圳市 | 明装式灯具 | 220V~ 50/60Hz 5W HQ-D173 | 2023.08 | 标记*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 145 | 照明光源及灯具 | 深圳市阿木尔灯饰有限公司 | 深圳市阿木尔灯饰有限公司 | 深圳市 | 嵌入式灯具 | 220V 50/60Hz 7W HQ-X124 | 2023.9 | 标记*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 146 | 照明光源及灯具 | 深圳市阿木尔灯饰有限公司 | 深圳市阿木尔灯饰有限公司 | 深圳市 | 嵌入式灯具 | 220V 50/60Hz 10W HQ-X124 | / | 标记*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 147 | 照明光源及灯具 | 深圳市闪浦贸易有限公司 | 深圳市闪浦贸易有限公司 | 深圳市 | 闪浦P系列球泡 | 110V-240V/50Hz 5W P0350-2021Q3 | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 148 | 照明光源及灯具 | 深圳市闪浦贸易有限公司 | 深圳市闪浦贸易有限公司 | 深圳市 | 闪浦P系列球泡 | 110v-240V/50Hz 12W P1230-2021Q3 | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 149 | 照明光源及灯具 | 深圳市蓝铂灯饰有限公司 | 深圳市蓝铂灯饰有限公司 | 深圳市 | 高富帅球泡 | 15W AAC220V 6500K U-10A | 2023-07 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 150 | 照明光源及灯具 | 深圳市自由亮照明灯饰有限公司 | 深圳市自由亮照明灯饰有限公司 | 深圳市 | 吸顶灯 | AC 220V～ 50Hz 28W 1711-300方 | 2023年9月3日 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 151 | 照明光源及灯具 | 广州暮赤电子科技有限公司 | 深圳市伴你随行灯饰有限公司 | 深圳市 | 固定式灯具（吸顶-卧室灯） | 220V~/50Hz 18W-LED模块 XD10011 | 2023-08-23 | 标记*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 152 | 照明光源及灯具 | 深圳市铂思光电科技有限公司 | 深圳市铂思光电科技有限公司 | 深圳市 | 嵌入式灯具 | 220-240V~ 50/60Hz 5W Max / | / | 标记*、耐热、耐火和耐起痕* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 153 | 照明光源及灯具 | 深圳市铂思光电科技有限公司 | 深圳市铂思光电科技有限公司 | 深圳市 | 嵌入式灯具 | 220-240V~50/60Hz 7W Max 0.09A Max / | / | 标记*、耐热、耐火和耐起痕* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 154 | 照明光源及灯具 | 中山市几简照明有限公司 | 深圳市阿胖照明科技有限公司 | 深圳市 | 嵌入式灯具 | 220V-50Hz 9W 3000K AQ098 | / | 骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 155 | 照明光源及灯具 | 深圳市光立方半导体照明有限公司 | 深圳市光立方半导体照明有限公司 | 深圳市 | LED球泡 | 220V 50Hz 50W 6500K / | 2023 | 意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 156 | 照明光源及灯具 | 深圳市光立方半导体照明有限公司 | 深圳市光立方半导体照明有限公司 | 深圳市 | LED球泡 | 220V/50Hz 6500K 30W / | 2023 | 意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 157 | 照明光源及灯具 | 东莞市好景龙五金电器有限公司 | 肇庆三雄极光照明有限公司 | 肇庆市 | LED灯盘（三雄金品J01集成） | 220V～50Hz 6500K 48W 0.21A 100191-A | 2023-02/ZY20230302 | 接地规定* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / | 复检仍不合格 |
| 158 | 照明光源及灯具 | 开平市长沙明熙灯具店 | 中山市中晟照明电器有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 175-240V～50/60Hz 28W ZS-L28W | 2019-08 | 标记*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 159 | 照明光源及灯具 | 中山市维格尼斯照明科技有限公司 | 中山市豪企照明电器有限公司 | 中山市 | LED模组透镜平板灯 | AC220V～50/60Hz 52W 6500K WTLED-52W | 2023 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 160 | 照明光源及灯具 | 中山市小榄镇全华灯饰店 | 中山市黑客照明有限公司 | 中山市 | 晶莹系列直发光面板灯 | 600x600mm 50W 6500K AC176-265V 50/60Hz DX-10021 | 2023-01-07 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、 耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 161 | 照明光源及灯具 | 中山市爱斯兰照明科技有限公司 | 中山市爱斯兰照明科技有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | 220V～，50Hz，0.09A，功率因数：0.9,18W（36×0.5W/LED模块） MBD001 | / | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 162 | 照明光源及灯具 | 广州千妍贸易有限公司 | 中山市趣朵照明有限公司 | 中山市 | 三防吸顶灯 | 56W，220V～/50Hz，0.092A，功率因数：0.95 TGZ051 | / | 标记*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 163 | 照明光源及灯具 | 深圳市鑫辉灯饰光电有限公司 | 中山市横栏镇邦顶灯饰厂 | 中山市 | LED三防吸顶灯 | 36W，6500K，220V，50/60Hz Azc001 | 2023-08 | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 164 | 照明光源及灯具 | 梅州市梅江区恒明灯饰店 | 中山市西电照明科技有限公司 | 中山市 | 嵌入式深藏射灯 | 170-260V 50/60Hz 10W CE-H250 | 2023-03 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 165 | 照明光源及灯具 | 揭阳市揭东区磐东夏林功百货商行 | 中山市麻雀照明有限公司 | 中山市 | A泡系列 | AC220-240V 50Hz 5W / | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 166 | 照明光源及灯具 | 揭阳空港区兴旺商贸有限公司 | 中山市好亿升光电科技有限公司 | 中山市 | LED球泡灯 | AC220V 10W / | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 167 | 照明光源及灯具 | 揭西县河婆家佳乐食品商场 | 捷诺（中山）照明科技有限公司 | 中山市 | LED球泡灯 | 220V/50Hz 15W / | 2022-04 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 168 | 照明光源及灯具 | 河源市源城区联赢灯饰店 | 中山市探索照明有限公司 | 中山市 | 投光灯 | AC175-265V 50/60Hz 50W IP66 / | 2023-01 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 169 | 照明光源及灯具 | 河源市源城区联赢灯饰店 | 中山市探索照明有限公司 | 中山市 | 投光灯 | AC175-265V 50/60Hz 100W IP66 / | 2023-01 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 170 | 照明光源及灯具 | 汕尾市信利广场贸易有限公司 | 中山市好亿升光电科技有限公司 | 中山市 | LED球泡灯 | 5W AC220V6500KE27 HS-3500 | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 171 | 照明光源及灯具 | 汕尾市城区升旺电器经营部 | 德普照明电器设备有限公司 | 中山市 | LED高标配无影灯系列 | 16W | 2022-7 | 标志*、意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 172 | 照明光源及灯具 | 汕尾市城区升旺电器经营部 | 中山市王邦照明电器有限公司 | 中山市 | LED筒灯 | AC220V/50Hz 9W WB-TD109 | 2023-02 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 173 | 照明光源及灯具 | 海丰县老六五金水暖店 | 中山市品优照明电器有限公司 | 中山市 | 正泰款LED筒灯 | 220V~ 50Hz 6000K 12W D-TD-001 | 2023-05 | 标记*、结构（含光生物危害)*、接地规定*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 174 | 照明光源及灯具 | 潮州市潮安区江东镇祝欢五交商店 | 中山市纳百照明科技有限公司 | 中山市 | LED钻石系列球泡 | 9W AC220V 50Hz ZS60 | 2022-11-17 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 175 | 照明光源及灯具 | 潮州市日成行贸易有限公司 | 中山市光迪照明科技有限公司 | 中山市 | LED球泡 | AC 220V 50Hz 30W T100 | 2022 | 机械强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 176 | 照明光源及灯具 | 潮州市湘桥区华丽灯饰店 | 中山市古镇欧昂照明灯饰电器厂 | 中山市 | LED支架 | 8W 220V 50Hz / | 2019 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 177 | 照明光源及灯具 | 潮州市湘桥区华丽灯饰店 | 中山市古镇欧昂照明灯饰电器厂 | 中山市 | LED面板灯 | 24W 160-265V 50/60Hz SQ WH | 2021 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 178 | 照明光源及灯具 | 郑爱君 | 中山市美其亚照明电器有限公司 | 中山市 | LED面板灯 | 15W 85-265V 50/60Hz LED面板灯yam-15 | 2022-12 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 179 | 照明光源及灯具 | 东莞市瑞佳照明电器有限公司 | 中山市千佳元灯饰有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 22/36W 220V~ 50Hz 1.09A WJ-LED-WJ1016小白双色 | 2022 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 180 | 照明光源及灯具 | 东莞市鸿容五金建材有限公司 | 广东家天下光环境智控有限公司中山分公司 | 中山市 | LED嵌入式灯具（平板灯） | 220-240V～ 50/60Hz 28W E-300*300-24 | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 181 | 照明光源及灯具 | 东莞市鸿容五金建材有限公司 | 广东家天下光环境智控有限公司中山分公司 | 中山市 | LED嵌入式灯具（平板灯） | 220-240V～ 50/60Hz 80W E-600*600-A-63 | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 182 | 照明光源及灯具 | 东莞市巨旺灯饰电器有限公司 | 中山市星希望照明电器有限公司 | 中山市 | 透镜模组平板灯 | 220V/50Hz 72W 0.33A 白光 60*60*2㎝ WTLED72W | 2023 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 183 | 照明光源及灯具 | 东莞市巨旺灯饰电器有限公司 | 中山市哥曼尼照明电器有限公司 | 中山市 | LED投光灯 | 50W | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 184 | 照明光源及灯具 | 广州钰盛光电科技有限公司 | 广东宏远光电科技有限公司 | 中山市 | LED超薄平板灯 | 175-265V50/60Hz 6500K 60W LZ-PBD600 600 | 2023-04 | 标记*、结构（含光生物危害)*、接地规定*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 185 | 照明光源及灯具 | 东莞市盈昌电器有限公司 | 中山市横栏镇雷强照明电器厂 | 中山市 | LED超薄平板灯 | 175-265V 50/60Hz 6000K 24W LQ-PBD300300 | 2023-03 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 186 | 照明光源及灯具 | 东莞市东城金雅灯饰店 | 中山市安居宝照明电器有限公司 | 中山市 | LED吸顶灯 | 81W 220V~/50Hz/0.4A IP20 MX-81W | / | 爬电距离和电气间隙*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 187 | 照明光源及灯具 | 广州市番禺区炫曦五金经营部 | 中山市蚂蚁照明光电有限公司 | 中山市 | 超能球泡灯 | 220V/50Hz 6500K 28W MYQG75-028 | / | 意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 188 | 照明光源及灯具 | 中山市勇朗照明电器有限公司 | 中山市灯杯王照明电器有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | 300*300方灯 18W 220-240V~ 50/60Hz 0.12A DBW-PDB-01-10 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 189 | 照明光源及灯具 | 中山市竹马照明电器有限公司 | 中山市晨本照明有限公司 | 中山市 | LED投光灯新超薄经济款 | AC185-265V 50/60Hz 70×1WLED IP65 CMJ-TGD-010 | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 190 | 照明光源及灯具 | 广州市增城创亿发灯具批发部 | 中山市骑明照明科技有限公司 | 中山市 | 黑洞系列模块天花灯 | 12W4000K220V/50Hz QM-TH12WMK | 2023-06-19 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 191 | 照明光源及灯具 | 广州市增城创亿发灯具批发部 | 中山市豪旺照明有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | 80WAC175-265V50/60Hz6000K HWPBD6060A | 2022-09 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 192 | 照明光源及灯具 | 中山市古镇艾韦尼灯饰厂 | 中山市古镇艾韦尼灯饰厂 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 220V-240V 50/60Hz 12W 8058-600 | 2023-09-06 | 结构（含光生物危害)*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 193 | 照明光源及灯具 | 广东格局光电有限公司 | 广东格局光电有限公司 | 中山市 | LED平板灯（600*600） | 220V~ 50Hz 6000K 36W GJ-PB-003 | / | 标记* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 194 | 照明光源及灯具 | 阳江市江城区日田灯饰店 | 中山市瑞富电器有限公司 | 中山市 | 嵌入式灯具（自由开孔面板灯）） | 220-240V～30W（138X0.2W/LED Module）50/60Hz DF-2330 | 2023-05 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 195 | 照明光源及灯具 | 阳江市江城区粤隆灯饰店 | 中山市德士尼照明科技有限公司 | 中山市 | LED面板灯 | 300×300 AC180-260V 50/60Hz 20W 6000K D-P-001 | 2021-04 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 196 | 照明光源及灯具 | 阳江市江城区粤隆灯饰店 | 中山市德士尼照明科技有限公司 | 中山市 | LED吸顶灯 | AC180-260V 50-60Hz 6000K 24W D-X-010 | 2021 | 标记*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 197 | 照明光源及灯具 | 阳江市江城区广龙灯饰批发店 | 中山市瑞富电器有限公司 | 中山市 | 嵌入式灯具（自由开孔面板灯） | 220-240V~15W（80×0.2W/LED Module）50/60Hz 125mA 0.5 OPT-DF-2315 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 198 | 照明光源及灯具 | 茂名市茂南雷熙灯饰经营部 | 中山市木林森专业照明有限公司 | 中山市 | 摩尔系列深防眩射灯 嵌入式灯具 | 12W（1×12W/LED模块） 220V~50Hz 0.10A 显指:90 4000K 0.5 WE116-12 QBL-40K-R | 2023-06 | 标记* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 199 | 照明光源及灯具 | 茂名市茂南泰轩星辉木线经营部 | 中山市智驰照明电器有限公司 | 中山市 | LED超薄平板灯 | 6500K 0.6 30W 220V 50Hz HW-PBD300×300 | 2023-03 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 200 | 照明光源及灯具 | 茂名东达电器商行 | 中山市惠品嘉照明电器厂 | 中山市 | LED超薄平板灯 | 24W 0.5 175-265V 50/60Hz 6500K HW-PBD 30*30 | 2022-05 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 201 | 照明光源及灯具 | 茂名东达电器商行 | 中山市惠品嘉照明电器厂 | 中山市 | LED超薄平板灯 | 45W 0.5 175-265V 50/60Hz 6500K HW-PBD 30*60 | 2022-05 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 202 | 照明光源及灯具 | 湛江市霞山区活之美商行 | 中山市强东灯饰有限公司 | 中山市 | 爱亮618款象鼻灯 | 30W 白光 220V～/50Hz 象鼻灯4寸 | 2023-07-31 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 203 | 照明光源及灯具 | 湛江市赤坎区钜华灯饰经营部 | 广东钜豪照明电器有限公司 | 中山市 | 嵌入式灯具 | 8W（14×1W/LEDModule） Φ75 4000K 0.04A 220V～50Hz 0.5 85℃ JH-T9188 | / | 标记*、接地规定* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 204 | 照明光源及灯具 | 湛江市赤坎区百威照明电器商行 | 中山市力家照明有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED筒灯 | 220V~/50Hz 7W（14*0.5W/LED模块） 0.02A 0.90 4000K 中性光 F06-07 | / | 标记*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 205 | 照明光源及灯具 | 湛江市赤坎区百威照明电器商行 | 中山市力家照明有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED天花灯 | 220V~/50Hz 7W（1*7W/LED模块）0.02A 0.60 4000K 中性光 C28-07 | / | 标记*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 206 | 照明光源及灯具 | 深圳市宝安区万佳灯饰商行 | 中山市横栏镇新月光灯饰厂 | 中山市 | LED模组超薄透镜平板灯 | 0.1A 220V/ 50Hz WTLED22W | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 207 | 照明光源及灯具 | 深圳市宝安区沙井鹏城灯饰五金商店 | 中山市森丰照明电器有限公司 | 中山市 | LED洗墙灯 | 9W 3000K AC220V/50Hz YG23013D | 2023-3 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 208 | 照明光源及灯具 | 深圳市宝安区沙井鹏城灯饰五金商店 | 中山市森丰照明电器有限公司 | 中山市 | LED洗墙灯 | 5W 4000K AC220V/50Hz Y323012D | 2023-3 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 209 | 照明光源及灯具 | 深圳市佳顺发灯具照明贸易有限公司 | 广东美琪源照明科技有限公司 | 中山市 | LED投光灯 | 50W AC220V 50/60Hz HJTGD-003 | 2023-5 | 标记*、外部接线和内部接线*、防尘和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 210 | 照明光源及灯具 | 深圳市佳顺发灯具照明贸易有限公司 | 中山市豪旺照明有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | 20W AC175-265V 50/60Hz 6000K HW PBD 3030A | 2023-5 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 211 | 照明光源及灯具 | 深圳市光明新区公明深广美电器商行 | 广东布拉诺照明科技有限公司 | 中山市 | LED雷达感应球泡 | 12W 6500K E27 165-265V～50/60Hz / | 2022-3 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 212 | 照明光源及灯具 | 深圳市光明新区公明深广美电器商行 | 中山市赛可电子科技有限公司 | 中山市 | LED投光灯 | 100W AC 85V~265V 50Hz GV2017100 | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 213 | 照明光源及灯具 | 深圳市光明新区华鑫灯饰配送中心 | 中山市星捷照明科技有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | 28W 6500K AC175-265V 50/60Hz HWPBD3030A | 2022-10 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 214 | 照明光源及灯具 | 深圳市光明新区华鑫灯饰配送中心 | 中山市星捷照明科技有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | 48W 6500K AC175-265V 50/60Hz HWPBD3060A | 2022-10 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 215 | 照明光源及灯具 | 深圳市创捷鑫五金设备有限公司 | 中山市尊彩照明科技有限公司 | 中山市 | LED吸顶灯系列 | 18W AC220V/50Hz 白光 | 2023 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、防触电保护*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 216 | 照明光源及灯具 | 深圳市创捷鑫五金设备有限公司 | 中山市尊彩照明科技有限公司 | 中山市 | LED吸顶灯系列 | 24W AC220V/50Hz 白光 | 2023 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、防触电保护*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 217 | 照明光源及灯具 | 深圳市宝安区向迪五金电器经营部 | 广东省中山市强东灯饰有限公司 | 中山市 | LED天花射灯 | 12WAC180-265V6500K SD90-12W | 2023-03-19 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 218 | 照明光源及灯具 | 深圳市宝安区向迪五金电器经营部 | 广东省中山市强东灯饰有限公司 | 中山市 | LED导轨射灯 | 30W6000K白光 T118-30W | 2022-10-20 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 219 | 照明光源及灯具 | 深圳市宝安区强盛五金建材部 | 蚂蚁照明光电有限公司 | 中山市 | 蚂蚁超能球泡灯 | 50W220V/50Hz6500K0.37A MYQP120-050 | 2022-06-18 | 互换性*、意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 220 | 照明光源及灯具 | 佛山市南海区颉宇照明器材经营部 | 中山市美其亚照明电器有限公司 | 中山市 | 亚明7070投光灯 | 亚其纳米 200W YM-7070TGD-150/200 | 2023-05 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 221 | 照明光源及灯具 | 佛山市禅城区鑫烽华五金电器经营部 | 广东美琪源照明科技有限公司 | 中山市 | LED投光灯 | 战狼系列50W AC220V 50/60Hz MQY-TGD-002 | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 222 | 照明光源及灯具 | 佛山市禅城区新英洲五金电器经营部 | 中山市黑客照明有限公司 | 中山市 | LED平板灯经典款 | 600×600 HK-68W | 2023-03 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 223 | 照明光源及灯具 | 佛山市禅城区韦昌五金电器批发部 | 中山市木林森通用照明有限公司 | 中山市 | LED三防吸顶灯 | 60W（63×1W/LED模块） 220V~50Hz WXY171-60 | / | 外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 224 | 照明光源及灯具 | 佛山市禅城区中成电器电工材料批发部 | 中山市豪企照明电器有限公司 | 中山市 | 透镜平板灯 | 22W AC220V~50/60Hz WTLED-22W | 2023 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 225 | 照明光源及灯具 | 佛山市禅城区贤业五金电器批发部 | 中山市豪企照明电器有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 80W 220V~50Hz WLLED-80W | 2023 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 226 | 照明光源及灯具 | 佛山市禅城区丰宁灯饰购销部 | 中山市古镇贝雪灯饰厂 | 中山市 | 吸顶灯 | 60W-120W AC85-265V 50/60Hz / | 2022 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 227 | 照明光源及灯具 | 佛山市南海区达明灯饰经营部 | 广东朗能电器有限公司 | 中山市 | LED嵌入式灯具 | 10W 220-240V~50/60Hz LN-DL10 | / | 结构（含光生物危害)* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 228 | 照明光源及灯具 | 新兴县新城镇顶上灯饰店 | 中山市顶上明珠照明电器有限公司 | 中山市 | LED商照系列 | 10W （1×10W/LED模块） DS-S1013 | 2023-05 | 标记* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 229 | 照明光源及灯具 | 罗定市厚德灯饰店 | 中山市中瑞灯饰照明有限公司 | 中山市 | LED 固定式灯具 | 24W（24×1W/LED Module）220-240V 50/60Hz QX-LEDC2501B | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、防触电保护*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 230 | 照明光源及灯具 | 罗定市厚德灯饰店 | 中山市中瑞灯饰照明有限公司 | 中山市 | LED固定式灯具 | 36W（36×1W/LED Module） QX-LEDK3601 | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 231 | 照明光源及灯具 | 罗定市顺亮灯饰店 | 中山市百凯启程照明有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 220V~ 50Hz WJ-LED- | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 232 | 照明光源及灯具 | 端州区鸿辉灯饰店 | 中山动想智能照明科技有限公司 | 中山市 | LED洗墙灯 | 7W 200-250V~50/60Hz DX 001-75（黑杯） | / | 标记*、结构（含光生物危害)* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 233 | 照明光源及灯具 | 端州区广兆五金商行 | 中山市腾达照明科技有限公司 | 中山市 | 自镇流LED灯 | 9W 165-265V 50/60Hz QPXB-9W | 2022-01-03 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 234 | 照明光源及灯具 | 高要区南岸豪鹏建材店 | 中山光顿照明科技有限公司 | 中山市 | 筒灯 | 7W AC110-240V 6000K / | 2018-11 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 235 | 照明光源及灯具 | 鼎湖区华誉五金销售部 | 中山市光顿照明科技有限公司 | 中山市 | LED筒灯 | 7W Ra95 / | 2022 | 标记*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 236 | 照明光源及灯具 | 斗门区白蕉镇佳丰灯饰商行 | 中山市蚂蚁照明光电有限公司 | 中山市 | 超能球泡灯 | 36W MYQP96-036 | 2022-06-04 | 意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度*、机械强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 237 | 照明光源及灯具 | 斗门区白蕉镇东胜五金交电商行 | 中山市横栏镇新月光灯饰厂 | 中山市 | LED球泡 | 13W 6500K JUJUE-001 | 2022-04 | 标志*、互换性* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 238 | 照明光源及灯具 | 珠海市斗门区井岸镇亿达五金灯饰装修部 | 中山市唐吉诃德光电科技有限公司 | 中山市 | LED投光灯 | 100W lP67 MAYIXB-02 | 2023-04 | 标记*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 239 | 照明光源及灯具 | 珠海市振振振贸易有限公司 | 明景照明（中山）有限公司 | 中山市 | 固定式灯具 | 88W（LED Module） MC7129-SQ | 2022-12-03 | 爬电距离和电气间隙*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 240 | 照明光源及灯具 | 珠海市振振振贸易有限公司 | 明景照明（中山）有限公司 | 中山市 | 固定式灯具 | 38W（LED Module） MXDD 02C-011 | 2023-04-08 | 爬电距离和电气间隙*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 241 | 照明光源及灯具 | 珠海市香洲区楚星灯饰店 | 香港金洪照明集团（中国）股份有限公司 | 中山市 | LED超薄护眼吸顶灯 | 30Wx2 JH-6317-2灰色 | 2023-04 | 谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 242 | 照明光源及灯具 | 清远市清城区新城丰源五金店 | 中山市依眼亮照明科技有限公司 | 中山市 | LED平板灯 | 20W（27x1W/LED模块） 300X300P01-1 | 2023-02 | 标记*、接地规定*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 243 | 照明光源及灯具 | 清远市清城区立大灯饰店 | 中山市汉熠照明电器厂 | 中山市 | LED尖泡 | 8W 3000K AAA-000 | 2021-05 | 标志*、意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 244 | 照明光源及灯具 | 清远市清新区太和镇辉阳灯饰店 | 中山市松腾电子电器有限公司 | 中山市 | 高显指LED平板灯 | 20W 6000K ST-PL20 | 2023-03 | 标记*、接地规定*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 245 | 照明光源及灯具 | 清远市清新区太和镇辉阳灯饰店 | 中山市松腾电子电器有限公司 | 中山市 | 高显指LED平板灯 | 36W 6000K ST-PL32 | 2023-06 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 246 | 照明光源及灯具 | 清远市清新区太和镇灯世界灯饰店 | 中山市翔辉照明灯饰有限公司 | 中山市 | 可移式LED灯具 | 4W（60×0.06W/LED Module） LED-3128-896 | 2017-04 | 骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 247 | 照明光源及灯具 | 清远市清新区太和镇灯世界灯饰店 | 中山市翔辉照明灯饰有限公司 | 中山市 | 可移式LED灯具 | 5W（66x0.06W/LED Module） LED-3127 | 2018-06 | 骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 248 | 照明光源及灯具 | 清远市清新区太和镇新英洲灯饰店 | 中山市莱米照明科技有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 180V-220V 50/60Hz 0.1A-0.2A / | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 249 | 照明光源及灯具 | 清远市清新区太和镇雷逸灯饰店 | 中山市康维照明有限公司 | 中山市 | LED超薄平板灯 | 20W 470-H162 | 2021-12 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 250 | 照明光源及灯具 | 清远市清新区太和镇雷逸灯饰店 | 中山市康维照明有限公司 | 中山市 | LED超薄平板灯 | 40W 470-H161 | 2023 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 251 | 照明光源及灯具 | 浈江区金源五金批发部 | 中山市强视点照明有限公司 | 中山市 | LED筒灯 | 5W / | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 252 | 照明光源及灯具 | 浈江区明丰灯饰购销部 | 广东省中山市千惠照明有限公司 | 中山市 | 固定式灯具系列 | 12W / | / | 标记*、防触电保护*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 253 | 照明光源及灯具 | 浈江区明丰灯饰购销部 | 广东省中山市千惠照明有限公司 | 中山市 | 高光效吸顶灯 | 18W / | / | 标记*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 254 | 照明光源及灯具 | 深圳市宏欣电子商务有限公司 | 中山市黑客照明有限公司 | 中山市 | LED超薄系列筒灯 | 3W 220V-/50Hz HK-LED3 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 255 | 照明光源及灯具 | 深圳市恒硕灯饰照明有限公司 | 中山市灯杯王照明电器有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | 18W 220-240V~50/60Hz DBW-PDB-01-10 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 256 | 照明光源及灯具 | 中山市维龙照明有限公司 | 中山众昊光电科技有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 220V~ 50/60Hz 36W(180×0.2W/LED模块) XY-3162-YW55J | / | 骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 257 | 照明光源及灯具 | 中山市文忆灯饰有限公司 | 中山市易烊灯饰有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 110-220V 50Hz M-B-X2282-30黄木纹-三色 | / | 标记*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 258 | 照明光源及灯具 | 中山市文忆灯饰有限公司 | 中山市易烊灯饰有限公司 | 中山市 | LED吸顶灯 | 220V ~ 50Hz 8W-160W 移动式或固定式SH | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 259 | 照明光源及灯具 | 中山市文忆灯饰有限公司 | 中山市易烊灯饰有限公司 | 中山市 | LED照明灯具 | AC110-240V/50Hz 7W KDL-TD2430-12A | 2023-III | 标记*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 260 | 照明光源及灯具 | 中山市宅品照明科技有限公司 | 中山市宅品照明科技有限公司 | 中山市 | 可移动式白炽灯具 | 110V-240V 50Hz/60Hz 1×MAX 40W TD-049 | / | 结构（含光生物危害)*、外部接线和内部接线*、防触电保护* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 淘宝 |  |
| 261 | 照明光源及灯具 | 中山市德壹灯饰有限公司 | 中山市德壹灯饰有限公司 | 中山市 | LED超薄面板灯 | 220V AC50 60Hz 3W | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 262 | 照明光源及灯具 | 中山市佰诗灯灯饰有限公司 | 中山市佰诗灯灯饰有限公司 | 中山市 | 可移式白炽灯（落地灯） | 220V~50Hz 1xMAX40W BSD-5006 | / | 外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 263 | 照明光源及灯具 | 中山市佰诗灯灯饰有限公司 | 中山市佰诗灯灯饰有限公司 | 中山市 | 可移式白炽灯（落地灯） | 220V~50Hz 1xMAX40W BSD-8016 | / | 外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 264 | 照明光源及灯具 | 中山市德壹灯饰有限公司 | 中山市德壹灯饰有限公司 | 中山市 | LED超薄面板灯 | 220V AC50/60Hz 6W | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 265 | 照明光源及灯具 | 中山市合源照明科技有限公司 | 中山市合源科技照明有限公司 | 中山市 | LED投光灯 | AC165-265V 50Hz 30W FC-立方款-30W | / | 标记*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 266 | 照明光源及灯具 | 中山市合源照明科技有限公司 | 中山市合源科技照明有限公司 | 中山市 | LED投光灯 | AC165-265V 50Hz 50W FC-立方款-50W | / | 标记*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 267 | 照明光源及灯具 | 中山市广睿特贸易有限公司 | 中山市广睿特贸易有限公司 | 中山市 | LED天花灯 | 220V/50Hz 6W / | / | 标记*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 268 | 照明光源及灯具 | 中山市广睿特贸易有限公司 | 中山市广睿特贸易有限公司 | 中山市 | LED天花灯 | 220V/50Hz 9W / | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 269 | 照明光源及灯具 | 深圳市斯诺灯饰有限公司 | 中山市野鹰照明电器厂 | 中山市 | 嵌入式筒灯 | 220V～/50Hz YY-TFD-6-5 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 270 | 照明光源及灯具 | 深圳市斯诺灯饰有限公司 | 中山市般若照明科技有限公司 | 中山市 | 嵌入式筒灯 | 220V/～50Hz 5W SN-T1/5 5W(5×1W/LEDMODULE) | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 271 | 照明光源及灯具 | 中山市晨本照明有限公司 | 中山市晨本照明有限公司 | 中山市 | LED面板灯(嵌入式LED灯具) | AC185-265V-36W CMJ-MBD-001-36W | 2023-08 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 272 | 照明光源及灯具 | 中山市上乘企业管理有限公司 | 中山市灯杯王照明电器有限公司 | 中山市 | 吸顶灯 | 187-253V~/50Hz 26W HX-XDD | / | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 273 | 照明光源及灯具 | 中山市上乘企业管理有限公司 | 中山市灯杯王照明电器有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | 220-240V~ 50/60Hz 28W DBW-PBD-03-4 | 2023 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 274 | 照明光源及灯具 | 中山市乐橙科技有限公司 | 中山市乐橙科技有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具-全白款 | 220V~ 50/60Hz 18W(18×1W/LED Module) STY-MX18 | 2023-08 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 275 | 照明光源及灯具 | 中山市乐橙科技有限公司 | 中山市乐橙科技有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 220V~ 50/60Hz 36W（72×0.5W/LED Module） STY-MX36 | 2022-06 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 276 | 照明光源及灯具 | 中山市乐橙科技有限公司 | 中山市乐橙科技有限公司 | 中山市 | LED嵌入式灯具 | 220V-240V～ 50/60Hz 40W（80×0.5W/LED模块） STY-MQ40 | 2022-08 | 标记*、结构（含光生物危害)*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 277 | 照明光源及灯具 | 深圳市慕光科技有限公司 | 中山市云深处照明有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 220V~ 50Hz 18*2W YSC-BD5125 | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 278 | 照明光源及灯具 | 中山市尼巨照明有限公司 | 中山市尼巨照明有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | AC185-265 50/60Hz 5W / | 2023-08 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 279 | 照明光源及灯具 | 中山市尼巨照明有限公司 | 中山市尼巨照明有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | AC185-265V 50/60Hz 7W / | 2023-08 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 280 | 照明光源及灯具 | 中山市良印科技有限公司 | 中山市良印科技有限公司 | 中山市 | 三防吸顶灯-雷达感应 | AC220V~50Hz 20W SFD-1 | / | 标记*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 281 | 照明光源及灯具 | 中山市古镇洪乐照明电器厂 | 中山市蓝鲨照明有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 85-265V~/50Hz 18W(96×0.2W/LED模块) LS-T5YC-18W | / | 骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 282 | 照明光源及灯具 | 中山市唐吉诃德光电科技有限公司 | 中山市唐吉诃德光电科技有限公司 | 中山市 | 蚂蚁雄兵黑骑士劲瑞系列投光灯 | 175-265V 50W MAYIXB-10 | 2023 | 标记*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 283 | 照明光源及灯具 | 中山绿旺光电科技有限公司 | 中山绿旺光电科技有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 38W GW-JS-1A-36W1200C | 2023-05-13 | 标记*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 284 | 照明光源及灯具 | 中山眷达贸易有限公司 | 中山眷达贸易有限公司 | 中山市 | 吸顶灯（FG6006双圆） | 72W，50*6cm三色变光 JD-XD180 | / | 爬电距离和电气间隙*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 285 | 照明光源及灯具 | 中山市法莱赫照明有限公司 | 中山市法莱赫照明有限公司 | 中山市 | 固定式灯具 | 30W/M SL7080 | 2023-06 | 标记*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 286 | 照明光源及灯具 | 中山市大麦照明有限公司 | 中山市大麦照明有限公司 | 中山市 | LED防眩筒灯 | 24W PTD9018S | 2023-09 | 标记*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 287 | 照明光源及灯具 | 中山市云深处照明有限公司 | 中山市云深处照明有限公司 | 中山市 | 照明灯具 | 220V 50Hz / | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 唯品会 |  |
| 288 | 照明光源及灯具 | 中山市奢萃灯饰有限公司 | 中山市横栏镇欲凡照明电器厂 | 中山市 | 明装射灯 | 220V~ 50Hz 12W(1X12WLED模块） 6203-12W | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 289 | 照明光源及灯具 | 勉县高莲锦百货店 | 中山市般若照明科技有限公司 | 中山市 | 大亮度筒灯 | 220V 50Hz 7W(7x1W/LED Module） SN-Q010/7 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 抖音 |  |
| 290 | 照明光源及灯具 | 深圳市锦世昌贸易有限公司 | 中山市沐宇灯饰有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具(LED吸顶灯) | 220V~50Hz 5W MYS067 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 291 | 照明光源及灯具 | 中山市白鹿灯饰有限公司 | 中山市白鹿灯饰有限公司 | 中山市 | LED精品吸顶灯 | AC220V~/50Hz | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、接地规定*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 抖音 |  |
| 292 | 照明光源及灯具 | 中山市嘉佰斯照明有限公司 | 中山市嘉佰斯照明有限公司 | 中山市 | LED吸顶灯 | AC220V 72W 变光 JBS-36W×2-圆 | 2023-09 | 标记*、接地规定* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 293 | 照明光源及灯具 | 月影护眼灯具（深圳）有限公司 | 明景照明（中山）有限公司 | 中山市 | 固定式灯具 | 220V-240V~50/60Hz 32W（LED Module）0.29A MF1003-S | / | 防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 294 | 照明光源及灯具 | 广州花航贸贸易有限公司 | 中山市野鹰照明电器 | 中山市 | 嵌入式灯具 | 220V-240V~50/60Hz 3W（6x0.5W/LEDModule）0.07A YY-TFD-1-3 | 2023.07 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 295 | 照明光源及灯具 | 中山市华朗家居有限公司 | 中山市灯天灯饰厂 | 中山市 | 市电投光灯0050白光 | / R7403 | / | 标记*、接地规定*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 296 | 照明光源及灯具 | 中山市华朗家居有限公司 | 中山市灯天灯饰厂 | 中山市 | 市电投光灯HQB | / R7404 | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 297 | 照明光源及灯具 | 广州花航贸贸易有限公司 | 中山市古镇镇君亮羽照明厂 | 中山市 | 君亮羽护眼LED灯 | 5W 6500K / | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 298 | 照明光源及灯具 | 深圳市奥美嘉照明有限公司 | 中山市米居照明有限公司 | 中山市 | 固定式通用灯具（LED吸顶灯） | 220V~ 50Hz 44W（88x0.5W/LED模块） mj-lx-044 | 0760092023 | 爬电距离和电气间隙*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 299 | 照明光源及灯具 | 深圳市奥美嘉照明有限公司 | 中山市米居照明有限公司 | 中山市 | 固定式通用灯具（LED吸顶灯） | 220V~50Hz 45W(90X0.5W/LED模块） mj-lx-045 | 0760082023 | 爬电距离和电气间隙*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 300 | 照明光源及灯具 | 深圳市安诺贸易有限公司 | 中山市天麒灯饰有限公司 | 中山市 | LED吸顶灯 | AC220V~50Hz 8-240W / | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 301 | 照明光源及灯具 | 广东省宝升照明科技有限公司 | 广东省宝升照明科技有限公司 | 中山市 | LED筒灯 | 85-265V AC50/60Hz 10W 2700K / | / | 标记*、耐热、耐火和耐起痕* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 302 | 照明光源及灯具 | 中山市亮旺家照明有限公司 | 中山市迪泽照明科技有限公司 | 中山市 | 吸顶灯 | 8W AC220V-50Hz / | 2023-09-01 | 标记*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 303 | 照明光源及灯具 | 中山光年电子商务有限公司 | 中山市横栏镇燊炎照明电器厂 | 中山市 | LED平板灯 | 220V-50/60Hz 6500K / | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 304 | 照明光源及灯具 | 中山市白鹿灯饰有限公司 | 中山市捷壹智能科技有限公司 | 中山市 | LED平板灯 | AC180-260V 50/60Hz 300*300 24W MBD-172 | 2023.6 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 抖音 |  |
| 305 | 照明光源及灯具 | 中山市奢萃灯饰有限公司 | 中山市横栏镇欲凡照明电器厂 | 中山市 | 超薄筒灯 | 220V-50Hz 18W(1X18W/LED模块） YF-18W01 | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 306 | 照明光源及灯具 | 中山市力家照明有限公司 | 中山市力家照明有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED天花灯 | 220V~/50Hz 3W F06-03 | / | 标记*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 307 | 照明光源及灯具 | 深圳市金胜家居照明有限公司 | 中山市楚景照明有限公司 | 中山市 | 可移式LED灯具（台式/落地式） | 220V-240V / | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、外部接线和内部接线*、防触电保护* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 308 | 照明光源及灯具 | 中山市多多易购照明科技有限公司 | 中山市灯钜照明科技有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 220-240V~ 50/60Hz 36W(36×1W/LED模块） DJ-LEDK3601-D | 2023.09 | 接地规定*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 拼多多 |  |
| 309 | 照明光源及灯具 | 深圳宝莱灯饰有限公司 | 中山市古镇镇抖家照明厂 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 220V~ 50Hz 48W(96X1W/LED模块） L-115F | / | 爬电距离和电气间隙*、接地规定*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 310 | 照明光源及灯具 | 深圳杰睿之光照明科技有限公司 | 中山市拿云照明电器有限公司 | 中山市 | LED固定式通用灯具 | 220V～ 50Hz 9W(45*0.2W/LED） XD2020-S005 | / | 爬电距离和电气间隙*、接地规定*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 淘宝 |  |
| 311 | 照明光源及灯具 | 深圳市欧洁斯科技有限公司 | 中山市良尚智能科技有限公司 | 中山市 | LED灯具 | 220-240V~ 50/60Hz 12W-120W(LED模块) / | / | 标记*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 312 | 照明光源及灯具 | 深圳市欧洁斯科技有限公司 | 中山市良尚智能科技有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | 220-240V~ 50/60Hz 7W（1×7W/LED Module） LSZB707-B/LED | / | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 313 | 照明光源及灯具 | 深圳市克曼德贸易有限公司 | 中山市卧龙光电有限公司 | 中山市 | LED筒灯 | AC220V-240V/50Hz 5W-7W QH-LED5B | 2021.IV | 标记*、结构（含光生物危害)*、接地规定*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 314 | 照明光源及灯具 | 中山市国中照明科技有限公司 | 中山市国中照明科技有限公司 | 中山市 | LED灯具 | 220V 50/60Hz 3W GD-XXX | / | 标记*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 315 | 照明光源及灯具 | 中山市国中照明科技有限公司 | 中山市国中照明科技有限公司 | 中山市 | LED灯具 | 220V 50/60Hz 5W GD-XXX | / | 标记*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 316 | 照明光源及灯具 | 深圳市怡典居灯饰有限公司 | 中山市横栏镇灯营灯饰厂 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 220V-240V（含） 50HZ 10-120W MS-X | 0760092023 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 317 | 照明光源及灯具 | 杭州西壵贸易有限公司 | 中山市西电照明科技有限公司 | 中山市 | 新生系列COB天花灯 | 5W 3000K AC180-265V 50/Hz CE-GLC2005 | 2023-03 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 318 | 照明光源及灯具 | 中山市温宇光电科技有限公司 | 中山市三熊照明电器有限公司 | 中山市 | LED吸顶灯 | 220-240V 50/60Hz 6200K 18W/LED模块 WYSFD-01-18W | / | 标记* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 319 | 照明光源及灯具 | 中山市温宇光电科技有限公司 | 中山市三熊照明电器有限公司 | 中山市 | LED吸顶灯 | 220-240V 24W/LED模块 50/60Hz 6200K WYSFD-01-24W | / | 标记* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 320 | 照明光源及灯具 | 黄石市和盛电子商务有限公司 | 中山市和盛仕如灯饰厂 | 中山市 | LED天花射灯 | 220V 7W 6000K HS-6131 | / | 标记*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 321 | 照明光源及灯具 | 中山市虎狼照明电器有限公司 | 中山市虎狼照明电器有限公司 | 中山市 | LED天花筒灯 | 5W AC170-240V 50Hz / | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 322 | 照明光源及灯具 | 中山市可圣电子商务有限公司 | 中山市广睿特贸易有限公司 | 中山市 | 吸顶式LED灯具 | 30W(60X0.5W/LED模块） 220-240V~ 50/60Hz KC-X15MYY12 | / | 骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 323 | 照明光源及灯具 | 深圳市雅美德家居照明有限公司 | 中山市野鹰照明电器厂 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | 220V~/50Hz 7W（1x7W/LED模块） YY-COB-3-7 | / | 骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 324 | 照明光源及灯具 | 中山市祺天照明科技有限公司 | 中山市欧兰特电器厂 | 中山市 | LED蜡烛灯系列 | 5W 220V 50Hz / | 2023 | 意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度*、耐热性* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 325 | 照明光源及灯具 | 中山市祺天照明科技有限公司 | 中山市博月国际电器有限公司 | 中山市 | LED蜡烛灯系列 | 12W 50/60Hz 6500K AC185-265V LED E14 E27 | / | 互换性*、意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度*、耐热性* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 326 | 照明光源及灯具 | 观影科技（中山）有限公司 | 中山市路亚照明科技有限公司 | 中山市 | 观影LED节能灯 | 6500K 5W / | 2023-10 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 327 | 照明光源及灯具 | 观影科技（中山）有限公司 | 中山市路亚照明科技有限公司 | 中山市 | LED灯泡 | 220V，50Hz，6500K，10W / | 2023-10 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 328 | 照明光源及灯具 | 深圳市鼎力昌科技集团有限公司 | 鼎立昌科技集团有限公司 | 中山市 | LED球泡灯/充电球泡 | 5W 白光 / | 2023 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 329 | 照明光源及灯具 | 深圳市鼎力昌科技集团有限公司 | 鼎立昌科技集团有限公司 | 中山市 | LED球泡灯/充电球泡 | 高亮20W白光 / | 2023 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 330 | 照明光源及灯具 | 河北沐楠商贸有限公司 | 中山市彬铠照明有限公司 | 中山市 | LED投光灯 | 100W / | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、防尘和防水* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 331 | 照明光源及灯具 | 河北沐楠商贸有限公司 | 中山市彬铠照明有限公司 | 中山市 | LED球泡 | 10W 6500K / | 2023 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 332 | 照明光源及灯具 | 厦门华之翼网络科技有限公司 | 中山市桂中照明电器有限公司 | 中山市 | E27天鹏球泡 白光8W | 8W 6500K 662 | 2023 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 333 | 照明光源及灯具 | 中山市灯简智能科技有限公司 | 中山市灯简智能科技有限公司 | 中山市 | 嵌入筒灯 | AC110-240V 50/60Hz 7W TD7040 | 2023.10 | 标记*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 334 | 照明光源及灯具 | 中山市灯简智能科技有限公司 | 中山市灯简智能科技有限公司 | 中山市 | 嵌入射灯 | AC110-240V 50/60Hz 10W TH8079 | 2023.10 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 335 | 照明光源及灯具 | 深圳市搜通光电科技开发有限公司 | 中山市福珠照明科技有限公司 | 中山市 | 全光增高显色灯泡 | AC110V-220V 3W / | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 336 | 照明光源及灯具 | 深圳市搜通光电科技开发有限公司 | 中山市福珠照明科技有限公司 | 中山市 | 全光谱高显色灯泡 | AC110V-220V 5W / | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 337 | 照明光源及灯具 | 中山市云狮照明科技有限公司 | 中山市云野照明科技有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | 110/220V 50Hz 5W NM-1A90DB-5-S | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 338 | 照明光源及灯具 | 中山市云狮照明科技有限公司 | 中山市云野照明科技有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | 110/220V 50Hz 7W NM-1B90DW-7-S | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 339 | 照明光源及灯具 | 中山市云狮照明科技有限公司 | 中山市云野照明科技有限公司 | 中山市 | 明装LED灯具 | 110/220V 50Hz 7W NMMV005 | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 340 | 照明光源及灯具 | 中山市华韵藏鸿灯饰有限公司 | 中山市拿云照明电器有限公司 | 中山市 | 固定式通用灯具 | 220V/50Hz 22W(110×0.2W/LED模块） CY6006-1028 | / | 爬电距离和电气间隙*、接地规定*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 341 | 照明光源及灯具 | 中山市华韵藏鸿灯饰有限公司 | 中山市拿云照明电器有限公司 | 中山市 | 固定式通用灯具 | 220V/50Hz 8-200W(LED模块) XD2020-001-300 | / | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 342 | 照明光源及灯具 | 深圳市丹尼诗灯饰有限公司 | 中山市米居照明有限公司 | 中山市 | 嵌入式灯具（筒灯） | 220V~50Hz 5W(1×5W/LED模板) TGQR3004 | 2023-10-02/0760 | 外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 343 | 照明光源及灯具 | 深圳市灯都艺术灯饰有限公司 | 中山市乐硕照明电器厂 | 中山市 | 超薄吸顶灯 | AC85-265V 50/60Hz 24W XD-126 | 2023.10 | 标记*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 344 | 照明光源及灯具 | 中山市尔派照明有限公司 | 中山市尔派照明有限公司 | 中山市 | LED灯泡 | AC220V/50Hz 9W EP328 | 2023.09 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 345 | 照明光源及灯具 | 中山市尔派照明有限公司 | 中山市尔派照明有限公司 | 中山市 | LED灯泡 | AC220V/50Hz 13W EP328 | 2023.09 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 346 | 照明光源及灯具 | 南昌攀立贸易有限公司 | 中山市古镇镇抖家照明厂 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 220V～ 50Hz 18W（21×1W/LED模块） A-00184G | / | 爬电距离和电气间隙*、接地规定*、内部和外部接线、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 347 | 照明光源及灯具 | 厦门耀耀灵灯具有限公司 | 中山市桂中照明科技有限公司 | 中山市 | E27天鹏球泡 白光5W | 5W 6500K 636 | 2023 | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 348 | 照明光源及灯具 | 上海派米吉光电科技有限公司 | 中山市蓝润照明有限公司 | 中山市 | 嵌入式灯具 | 6W 220-240V~50/60Hz Lr-TDBB100BY-05AA | 2023 | 标记*、结构（含光生物危害)*、接地规定*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 349 | 照明光源及灯具 | 江门市新会区爱回家装饰工程有限公司 | 中山市千行照明有限公司 | 中山市 | 嵌入式灯具 | AC165V-265V 50/60Hz / | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 拼多多 |  |
| 350 | 照明光源及灯具 | 中山市炫辉灯饰有限公司 | 中山市炫辉灯饰有限公司 | 中山市 | 固定式通用灯具（民用灯具） | 220V~/50Hz PJ | / | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 351 | 照明光源及灯具 | 中山市强灯照明科技有限公司 | 中山市强灯照明科技有限公司 | 中山市 | 固定式灯具 | 6xMAX 40W 220V-240V~ 50/60HZ 0.15A / | / | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 352 | 照明光源及灯具 | 中山市晨克照明科技有限公司 | 中山市晨克照明科技有限公司 | 中山市 | 高显色嵌入式筒射灯 | 100-265V 50/60HZ 6000K 5W KJ-113 | / | 标记*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 353 | 照明光源及灯具 | 中山市晨克照明科技有限公司 | 中山市晨克照明科技有限公司 | 中山市 | LED嵌入式筒灯 | 220V/50-60Hz 7W 6000K 莱福德筒灯-鸽子款 | / | 耐热、耐火和耐起痕* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 354 | 照明光源及灯具 | 常州绯色之光照明灯饰有限公司 | 中山市罗翔照明科技有限公司 | 中山市 | 鳍片球泡灯 | 45W / | 2023-09 | 标志*、意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 355 | 照明光源及灯具 | 深圳市一星灯饰有限公司 | 中山市心蕊照明有限公司 | 中山市 | LED固定式灯具产品 | 220V~ 50Hz 20-120W(LED模块） / | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 356 | 照明光源及灯具 | 中山市名潮照明有限公司 | 中山市环森照明科技有限公司 | 中山市 | LED灯具 | AC220V 50Hz 0.12A 8~180W（LED模块） / | 2023 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 357 | 照明光源及灯具 | 中山市依实奥照明电器有限公司 | 中山市古镇依实奥照明电器 | 中山市 | 球泡 | 220V-50Hz / | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 358 | 照明光源及灯具 | 山东艾逊照明科技有限公司 | 中山市亚虎照明电器有限公司 | 中山市 | LED-BULB王者系列（LED球泡） | AC/220V 6W GG-QP6W | 2022 | 标志*、机械强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 359 | 照明光源及灯具 | 观影科技（中山）有限公司 | 中山市路亚照明科技有限公司 | 中山市 | 吸顶灯（无敌三防灯） | 18W AC175-265V 50Hz 18W | / | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 360 | 照明光源及灯具 | 中山市索拉莱照明有限公司 | 中山市莱特鑫照明有限公司 | 中山市 | LED筒灯 | 3000K 5W(1X5W/LED Module） 220-240V~50/60Hz TD4191 | 2023 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 拼多多 |  |
| 361 | 照明光源及灯具 | 中山市索拉莱照明有限公司 | 中山市莱特鑫照明有限公司 | 中山市 | LED筒灯 | 220-240V~50/60Hz 3W（1X3W/LED Module） TD4127 | 2023 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 拼多多 |  |
| 362 | 照明光源及灯具 | 中山市初创照明有限公司 | 中山市轩逸灯饰有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | 220-240V 50/60Hz 10W(1X10W/LED Module） XY-013 | / | 标记*、外部接线和内部接线*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 363 | 照明光源及灯具 | 中山市名潮照明有限公司 | 中山环森照明科技有限公司 | 中山市 | 固定式LED灯具（LED） | 220-240V 50/60Hz / | / | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 364 | 照明光源及灯具 | 中山市舒发电子商务有限公司 | 中山市古镇镇建密科照明厂 | 中山市 | LED高档柱泡系列 | 220V~50Hz 16W / | 2023.10 | 机械强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 拼多多 |  |
| 365 | 照明光源及灯具 | 中山市巨祥灯饰有限公司 | 中山市巨祥灯饰有限公司 | 中山市 | 球泡 | 12W 220V / | / | 标志*、互换性*、意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 366 | 照明光源及灯具 | 中山市巨祥灯饰有限公司 | 中山市巨祥灯饰有限公司 | 中山市 | LED球泡 | 5W 220V / | / | 标志*、意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 367 | 照明光源及灯具 | 广州优盖伦贸易有限公司 | 中山市启鸿家照明有限公司 | 中山市 | LED灯泡 | 7W 6500K 170-250V/50-60Hz / | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 368 | 照明光源及灯具 | 广州优盖伦贸易有限公司 | 中山市启鸿家照明有限公司 | 中山市 | LED灯泡 | 5W 6500K 170-250V/50-60Hz / | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 369 | 照明光源及灯具 | 中山市宝威龙灯饰有限公司 | 中山市古镇格轩照明灯饰厂 | 中山市 | 固定式LED灯具 | 220V~50Hz 30W GX-85 | 2023-09 | 标记*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 370 | 照明光源及灯具 | 深圳昊天威科技有限公司 | 中山市朗蒂斯灯饰有限公司 | 中山市 | LED灯具 | AC220-240V~50/60Hz XC003 | / | 意外接触带电部件的防护*、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 371 | 照明光源及灯具 | 临沂森光商贸有限公司 | 珠海市魅力星空灯饰有限公司 | 珠海市 | 固定式LED吸顶灯 | 220V，50Hz，0.108A，功率因素：0.55 XD-151-18W | / | 标记*、爬电距离和电气间隙*、接地规定*、防触电保护*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 372 | 照明光源及灯具 | 珠海市祥翼灯饰有限公司 | 珠海虹朗灯饰有限公司 | 珠海市 | 镜前灯 | 50Hz 12W LDJ8880-A | / | 骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 373 | 照明光源及灯具 | 珠海市祥翼灯饰有限公司 | 珠海虹朗灯饰有限公司 | 珠海市 | LED镜前灯 | 50Hz 9W JQ5960 | / | 骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 374 | 照明光源及灯具 | 中山市连斯互联网服务有限公司 | 芜湖澜凯光电科技有限公司 | 安徽省 | 全光谱LED吸顶灯 | 32W(LED模块） 88358 | / | 标记*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 拼多多 |  |
| 375 | 照明光源及灯具 | 中山市连斯互联网服务有限公司 | 芜湖澜凯光电科技有限公司 | 安徽省 | 全光谱LED吸顶灯 | 108W(LED模块） 88413 | / | 标记*、防触电保护*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 拼多多 |  |
| 376 | 照明光源及灯具 | 汕尾市信利广场贸易有限公司 | 泉州恒申电器有限公司 | 福建省 | LED球泡灯 | 10W AC220 6500K E27 HS-3501 | / | 标志*、互换性* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 377 | 照明光源及灯具 | 陆河县城新雄发五金电器门市 | 福建省海佳光电科技有限公司 | 福建省 | LED投光灯 | 220V AC/50Hz 50W HJ-TG50 | 2022-08 | 标记*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防尘和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 378 | 照明光源及灯具 | 张镇坚 | 晋江万代好光电照明有限公司 | 福建省 | LED面板灯 | 220V~50Hz 24W(120×0.2W/LED模块） MX-A3030a | 2022-10 | 标记*、外部接线和内部接线*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 379 | 照明光源及灯具 | 张镇坚 | 晋江万代好光电照明有限公司 | 福建省 | LED面板灯 | 220V~50Hz 32W(160×0.2W/LED模块） 平板灯300×450 | 2022-11 | 标记*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 380 | 照明光源及灯具 | 深圳市欧克驰科技有限公司 | 常州市一曼照明工程有限公司 | 江苏省 | LED台灯 | 220V~50Hz 6W(24x0.5W/LED模块） MF-006 | 2023年9月 | 标记*、结构（含光生物危害)*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 381 | 照明光源及灯具 | 中山市多多易购照明科技有限公司 | 钟楼区邹区慧锦灯具厂 | 江苏省 | 固定式LED灯具 | 220-240V~ 50/60Hz 36W(36×1W/LED模块） HJ-B004 | 2023.08 | 标记*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 拼多多 |  |
| 382 | 照明光源及灯具 | 深圳市克曼德贸易有限公司 | 钟楼区北港麦库灯具加工厂 | 江苏省 | LED High power lamp | 3W / | 2023年9月 | 标记*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 383 | 照明光源及灯具 | 深圳市晨派科技有限公司 | 齐甲照明电器（常州）有限公司 | 江苏省 | 固定式LED灯具 | 27W(18x1.5W)/LED 220-240V~ 50/60Hz QJ-C001 | 2023 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 384 | 照明光源及灯具 | 深圳市晨派科技有限公司 | 齐甲照明电器（常州）有限公司 | 江苏省 | 固定式LED灯具 | 220-240V~ 50/60Hz 27W(18x1.5W)/LED QJ-C001 | 2023 | 结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 385 | 照明光源及灯具 | 深圳市邦镇灯饰有限公司 | 徐州吉普赛电子科技有限公司 | 江苏省 | LED投光灯 | 50W 220V 50-60Hz / | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 386 | 照明光源及灯具 | 深圳市邦镇灯饰有限公司 | 徐州吉普赛电子科技有限公司 | 江苏省 | LED投光灯 | 150W 220V 50-60Hz / | / | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 天猫 |  |
| 387 | 照明光源及灯具 | 深圳市宝安区松岗深辉煌灯饰经营部 | 江西积博照明科技有限公司 | 江西省 | LED超薄平板灯 至真系列 | 20W 220V/50Hz 0.14A 6500K BRM-CBPBD20W | 2022-11 | 标记*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 388 | 照明光源及灯具 | 深圳市宝安区松岗深辉煌灯饰经营部 | 江西积博照明科技有限公司 | 江西省 | 至真Z2窄边系列平板灯 | 50W 220-240V 50/60Hz 6500K BRM-Z2CBPBD-50W | 2023-2 | 标记*、结构（含光生物危害)*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 389 | 照明光源及灯具 | 高新区伟达五金机电商行 | 九江康歌照明电器有限公司 | 江西省 | 固定式LED灯具 | 80W220V~50Hz KG-80 | 2023 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 390 | 照明光源及灯具 | 清远市清城区横荷恒弘灯饰批发部 | 江西勇领照明科技有限责任公司 | 江西省 | LED平板灯 | 24W FSHW-01 300*300 | 2023-02 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 391 | 照明光源及灯具 | 清远市清城区横荷恒弘灯饰批发部 | 江西勇领照明科技有限责任公司 | 江西省 | LED超簿平板灯 | 40W FSHW-06 300*600 | 2023-02 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、耐热、耐火和耐起痕*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 392 | 照明光源及灯具 | 潮州市开发区佳百丽电器店 | 南昌联安照明有限公司 | 江西省 | LED球泡 | 9W 220V/50-60Hz BPZ220/09-A60-E27 | 1749 NC | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 393 | 照明光源及灯具 | 梅州市梅江区泰新灯饰店 | 山东科明光电科技有限公司 | 山东省 | 科导流通款泛光灯 | AC220V/50Hz 50W KDLTFG-50W | 2019-01 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 394 | 照明光源及灯具 | 佛山市南海区颉宇照明器材经营部 | 上海亚明照明有限公司 | 上海市 | LED投光灯系列 | 100W 满天星6000K ZY609 | 2023-03-18 | 谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 395 | 照明光源及灯具 | 汕头市达丰豪贸易有限公司 | 杭州同华电器有限公司 | 浙江省 | LED灯泡 | 3W AC170~240V A45 | / | 标志* | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 396 | 照明光源及灯具 | 珠海市香洲一声喊灯饰商行 | 德清伊特电子有限公司 | 浙江省 | LED投光灯 | 200W DJ-TGD002 | 2023-05 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、谐波电流 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |  |
| 397 | 照明光源及灯具 | 中山市圣蓝光电科技有限公司 | 瑞安蔚来灯具有限公司 | 浙江省 | 方通办公灯 | 28W，220V-240V～，50/60Hz，功率因数：0.6,0.12A 28X01 | 2023-06-19 | 标记*、接地规定*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 398 | 照明光源及灯具 | 中山市圣蓝光电科技有限公司 | 瑞安蔚来灯具有限公司 | 浙江省 | X3超薄吸顶灯 | 180哑白，12W，白光，220V/50Hz 12D01 | 2023-05-20 | 标记*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |
| 399 | 照明光源及灯具 | 中山市圣蓝光电科技有限公司 | 瑞安蔚来灯具有限公司 | 浙江省 | 嵌入式灯具 | 15W，AC220V/50Hz，0.11A，色温：4000K，功率因数：0.5 15T03 | 2023-08-05 | 标记*、结构（含光生物危害)*、爬电距离和电气间隙*、外部接线和内部接线*、防触电保护*、防尘、防固体异物和防水*、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流*、骚扰电压（电源端子） | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 京东 |  |